## Sheet1
青岛理工大学（信息与控制工程学院）大型仪器设备开放共享服务收费标准清单
序号 | 设备名称 | 存放位置 | 主设备型号/规格 | 设备（组）原值（万元） | 主要技术指标及功能 | 服务学科领域 | 收费项目 | 校内用户 | 校外用户 | 收费依据 | 机组联系人及联系方式
1 | GPU工作站 | 信控大楼619 | dell t7920 | 20.015 | GPU工作站，可用于EDA设计及机器学习。 | 电子信息工程及计算机科学 | 数据处理运算 | 300元/小时 | 600元/小时 | 武汉大学超级计算中心，独占计算主机方式付费，校内价格为500元/小时，校外价格为1000元/小时 | 聂廷远/15166023761
2 | GPU工作站 | 信控大楼619 | dell t7920 | 20.015 | GPU工作站，可用于EDA设计及机器学习。 | 电子信息工程及计算机科学 | 数据处理运算 | 300元/小时 | 600元/小时 | 武汉大学超级计算中心，独占计算主机方式付费，校内价格为500元/小时，校外价格为1000元/小时 | 聂廷远/15166023761
3 | 线性功率放大器 | 信控楼618 | L6A/AB类线性功放 | 12.5 | AB类线性功放 a) 电源电压范围：220VAC±10% b) 具有过流、过温、过压保护功能 c) 具有输出电压指示和工作电流指示电表指示功能,各1个10mV/V和100mV/A输出电压、电流监视接口； d) 最大脉冲输出功率：不小于2000VA e) 连续输出功率：不小于800VA f) 输出电压：从106V～1200V（rms值）分档可调 g) 8档阻抗档位，连续输出阻抗范围14Ω～1800Ω，脉冲输出阻抗范围5.6Ω～700Ω h) 使用频率范围：200Hz～120kHz i) 谐波失真：不大于5% | 信息与通信工程；电气工程；控制科学与工程；机械工程 | 信息发射系统 | 200元/小时，耗材另计 | 400元/小时，耗材另计 | 哈尔滨工业大学，校内700/小时，校外1000/小时；清华大学仪器共享平台线性功率放大器，400元/小时 | 王绪虎，18561935420
[7 empty] | 功率放大系统 | 200元/小时，耗材另计 | 400元/小时，耗材另计 | 哈尔滨工业大学，校内700/小时，校外1000/小时；清华大学仪器共享平台线性功率放大器，400元/小时 | 王绪虎，18561935420
4 | 超融合服务器机组 | 2号实验中心四层414房间 | PR4908P/asever-R-G650 | 95.2（万元） | 由4台超融合服务器组成，可提供面向大数据计算的GPU虚拟机服务 | 机器学习 | GPU基础型虚拟机（显存：16G，CPU：8核，内存32G） | 1元/每小时 | 1.2元/每小时 | 阿里云/腾讯云同类型服务租赁价格：1.2元/每小时 | 徐阳15954865158
[7 empty] | GPU进阶型虚拟机（显存：32G，CPU：8核，内存40G） | 3元/每小时 | 3.6元/每小时 | 阿里云/腾讯云同类型服务租赁价格：3.6元/每小时 | 徐阳15954865158
5 | 大数据智能计算服务器 | (326414)信控楼四层414 | 5468M6/LSW3600 | 590000 | 5468M6/LSW3600/A100-80G*4 | 主要用于深度学习、科学计算、大规模数据处理以及人工智能工作负载，大模型渲染、推理计算、可针对 AI、数据分析和 HPC 应用场景。 | 深度学习、科学计算、大规模数据处理 | 400元/小时，耗材另计 | 800元/小时，耗材另计 | 自行定制 | (901020070068)周立俭 18663982726